
红塔区环境保护局拟对项目环境影响评价审批公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经红塔区环保局局务会议研究决定，拟对高仓街道梁王坝居委会第九小组“玉溪市高仓农机加油站建设项目”环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2016年3月14日至3月21日
	项目名称
	玉溪市高仓农机加油站建设项目
	建设单位
	高仓街道梁王坝居委会第九居民小组

	建设地点
	红塔区高仓街道明珠路西侧
	联系人
	张玉德
	联系电话
	13887764608


	建设项目

概况
	高仓街道梁王坝居委会第九居民小组拟投资650万元在红塔区高仓街道明珠路西侧建设二级加油站及配套用房。加油站设置50m³柴油储罐2个（容积对半折算），50m³汽油储罐2个，油罐总罐容150m³。设置加油机9台18枪，棚罩面积547.5㎡。

	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	施工期：
施工过程中加强对施工场地的管理，同时采取本环评提出的环保措施，施工扬尘及燃油废气对区域环境空气影响较小。施工生活污水及施工废水经收集沉淀后用于施工场地洒水降尘，不外排，对地表水环境影响较小。施工期通过合理布置施工场地，严格控制施工时间等，施工噪声对周围环境影响不大。施工过程产生的土石方部分回填，其余运至城建部门制定地点堆放，建筑垃圾能回用的回用，不能回用的运至城建部门制定地点堆放；生活垃圾经收集后运至填埋场进行安全填埋。各固体废物经合理处置后对环境影响不大。

运营期：
（1）废气

本项目非甲烷总烃产生于卸油、储油、加油过程中，本项目设置油气回收装置，仅少量非甲烷总烃逸出，且呈无组织，经扩散后对环境影响较小，经预测，非甲烷总烃不存在超标点，本项目不设大气防护距离。
本项目食堂油烟经抽油烟机抽排，通过高于屋顶的排放筒排放，油烟排放浓度为1.88mg/m³，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度，即2.0mg/m³。对环境影响较小。
（2）废水

本项目废水主要是生活污水及场地清洗废水。生活污水中食堂含油废水经隔油处理；其余生活污水经化粪池处理；场区清洗废水经隔油处理。经处理后的各废水排入项目北面九龙路市政污水管网。

加油站加油岛周围设置有导水槽，场地冲洗废水经导水槽汇入隔油池，经处理后石油类浓度为15mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。

本项目北面九龙路设置完善的市政污水管网，处理后的污水满足市政污水管网接管要求，故项目废水经处理后进入市政污水管网可行。
本项目地表雨水经收集后进入新西河；项目区污水管网完善，各污水处理设置满足要求，生活污水及场地清洗废水经处理达标后排入市政污水管网，对地表水环境影响较小。
（3）地下水

储罐建设过程中严格采取防渗漏措施：

①对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。

②地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。

③储油罐周围设置围堰，罐地设有固定防腐沉板；
④对储油罐内外表面、围堰的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“三油两布”的防渗防腐处理；埋地柴油油罐、汽油罐会定期进行清理维修，并进行防渗防腐修复。
通过采用以上防渗防腐措施，在正常条件下油罐不会发生泄漏。在油罐区采取防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，可及时发现储油罐渗漏。加油站场地地面全部为水泥硬化地面，不易造成因渗漏而引起地下水污染的问题。在采取多重防油品渗漏措施，最大限度的避免了因油品泄漏所造成对地下水的污染。因此，本项目运营过程对地下水影响较小。
（4）噪声

运营期噪声源主要源于潜油泵等生产设备及交通噪声。潜油泵噪声源强为75~85dB（A），潜油泵设置在油罐内，处于地下，噪声经罐体及地面隔声后噪声值减少约20 dB（A），潜油泵距离最近厂界为西厂界，距离10m，以油罐区外1m噪声源65 dB（A）预测，经距离衰减后噪声贡献值为45 dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，其余厂界较西厂界远，亦能满足标准。

加油车辆的频繁进出，加大交通噪声。项目东面10m处为张西河村，加油车辆进入加油站禁止鸣笛，且进出车辆时间短暂，加油区与张西河村之间有辅助用房相隔，交通噪声对关心点影响较小。
（5）固废

本项目固体废物主要是生活垃圾、含油棉纱、废油及油泥。

项目区设置垃圾收集池1个，生活垃圾收集于垃圾收集池，定期委托环卫部门清运至垃圾填埋场填埋。
场区设置危废暂存间1间，含油棉纱经收集后暂存于危废间；食堂隔油池、场区废水隔油以及水封隔油池产生的废油用密闭桶收集后暂存于危废暂存间；油罐底部油泥收集后用密闭桶收集暂存于危废间。各危险废物收集后委托有危废处理资质的单位处理。

本项目产生的固体废物均能做到资源化、无害化处置，对外环境影响较小。
（6）风险评价结论

本项目不存在重大风险源，主要风险事故为油品泄漏、火灾及爆炸事故。油品泄漏对环境噪声重大影响概率为0.04~0.08，油品泄漏着火爆炸对环境造成重大影响的概率为0.001~0.005。油品泄漏经采取有效的措施对地表水、地下水及环境空气影响较小。火灾事故经采取措施后对地表水环境较小，对环境空气的影响短暂，且随时间推移对环境空气的影响消除。爆炸将会对周边居民影响较大。但从国内外的有关调查资料统计来看，此事故发生的概率极低，是可以采取安全管理和安全技术措施预防的。

	环保部门

分管领导
	王光晶
	联系电话
	6986368

	业务联系人
	朱文增
	联系电话
	6986382

	
	
	
	


