附件3

|  | 城市水厂出厂水水质信息 （第四季度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水 厂 名 称 |  | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 游离余氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 |
| 1 |  | 聂耳路75号玉溪市供排水有限公司二水厂 | 2022年11月16日 | 1 | 未检出 | 未检出 | —— | 2 | 0.37 | 无 | 无 | 1.90 | 0.87 |
| 2 |  | 聂耳路86号玉溪市供排水有限公司一水厂 | 2022年11月16日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | 3 | 0.36 | 无 | 无 | 2.58 | 1.70 |
| 注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3～4mg/L；二氧化氯（ClO2）为0.1～0.8mg/L。 2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位（公章）：       　　填报人：包蕾      单位负责人：矣成江    填报时间：2022年12月30日